## pg1
Appendix 3. Data from recovery aquifer test, September 7, 1999, well EX-2
(CUC well SP-1), Rota
[min, minutes; ft, feet; last depth to water measurement before pump shut off was 592.42 feet below
measuring point located at top of sounding tube attached to pump column]
Time | Depth to water | Recovery
(min) | (ft) | (ft)
1 | 590.55 | 1.87
1.5 | 590.51 | 1.91
2 | 590.5 | 1.92
2.5 | 590.49 | 1.93
3 | 590.48 | 1.94
3.5 | 590.47 | 1.95
4 | 590.47 | 1.95
4.5 | 590.47 | 1.95
5 | 590.46 | 1.96
5.5 | 590.46 | 1.96
6 | 590.45 | 1.97
6.5 | 590.45 | 1.97
7 | 590.45 | 1.97
7.5 | 590.45 | 1.97
8 | 590.44 | 1.98
8.5 | 590.44 | 1.98
9 | 590.43 | 1.99
9.5 | 590.43 | 1.99
10 | 590.43 | 1.99
11 | 590.42 | 2
12 | 590.42 | 2
13 | 590.41 | 2.01
14 | 590.41 | 2.01
15 | 590.41 | 2.01
16 | 590.4 | 2.02
17 | 590.4 | 2.02
18 | 590.4 | 2.02
19 | 590.4 | 2.02
20 | 590.39 | 2.03
21 | 590.39 | 2.03
22 | 590.39 | 2.03
23 | 590.39 | 2.03
24 | 590.39 | 2.03
25 | 590.39 | 2.03
26 | 590.39 | 2.03
27 | 590.38 | 2.04
28 | 590.38 | 2.04
29 | 590.38 | 2.04
30 | 590.38 | 2.04
35 | 590.37 | 2.05
40 | 590.37 | 2.05
45 | 590.36 | 2.06
50 | 590.36 | 2.06
55 | 590.35 | 2.07
60 | 590.35 | 2.07

## pg2
Appendix 3. Data from recovery aquifer test, September 7, 1999, well EX-2
(CUC well SP-1), Rota--Continued
[min, minutes; ft, feet; last depth to water measurement before pump shut off was 592.42 feet below
measuring point located at top of sounding tube attached to pump column]
Time | Depth to water | Recovery
(min) | (ft) | (ft)
65 | 590.35 | 2.07
70 | 590.34 | 2.08
75 | 590.34 | 2.08
80 | 590.34 | 2.08
85 | 590.34 | 2.08
90 | 590.33 | 2.09
95 | 590.33 | 2.09
100 | 590.33 | 2.09
105 | 590.33 | 2.09
110 | 590.33 | 2.09
115 | 590.33 | 2.09
120 | 590.33 | 2.09
125 | 590.33 | 2.09
130 | 590.33 | 2.09
135 | 590.33 | 2.09
140 | 590.33 | 2.09
150 | 590.33 | 2.09
155 | 590.33 | 2.09
160 | 590.33 | 2.09
165 | 590.33 | 2.09
170 | 590.33 | 2.09
175 | 590.33 | 2.09
180 | 590.33 | 2.09
195 | 590.33 | 2.09
225 | 590.33 | 2.09