## pg1
Appendix 6. Data from recovery aquifer test, November 4, 1999, well EX-3 (CUC well SP-2),
Rota
[min, minutes; ft, feet; last depth to water measurement before pump shut off was 573.66 feet below
measuring point located at top of sounding tube attached to pump column]
Time | Depth to water | Recovery
(min) | (ft) | (ft)
0.25 | 572.35 | 1.31
0.5 | 572.3 | 1.36
0.75 | 572.25 | 1.41
1 | 572.2 | 1.46
1.5 | 572.16 | 1.5
2 | 572.14 | 1.52
2.5 | 572.11 | 1.55
3 | 572.1 | 1.56
4 | 572.08 | 1.58
5 | 572.04 | 1.62
6 | 572.02 | 1.64
7 | 572 | 1.66
8 | 571.98 | 1.68
9 | 571.96 | 1.7
10 | 571.95 | 1.71
12 | 571.93 | 1.73
14 | 571.91 | 1.75
16 | 571.9 | 1.76
18 | 571.89 | 1.77
20 | 571.88 | 1.78
22 | 571.87 | 1.79
24 | 571.86 | 1.8
26 | 571.85 | 1.81
28 | 571.85 | 1.81
30 | 571.85 | 1.81
35 | 571.84 | 1.82
40 | 571.84 | 1.82
45 | 571.84 | 1.82
50 | 571.83 | 1.83
55 | 571.83 | 1.83
60 | 571.82 | 1.84
70 | 571.82 | 1.84
80 | 571.81 | 1.85
90 | 571.8 | 1.86
100 | 571.79 | 1.87
110 | 571.77 | 1.89
120 | 571.76 | 1.9
130 | 571.75 | 1.91
140 | 571.75 | 1.91
150 | 571.75 | 1.91