## table3
Table 3
[5 empty] | Range |  | Number of |  | Expected value
samples
Constituent | Sample | Units | Mean 1 | Standard 1 | Mini-1 | Maxi-1 | Less | N | 95% | Standard | N
|  |  | of | deviation | mum | mum | than |  | confidence | deviation
|  |  | reported |  |  |  | detec- |  | MPV
|  |  | values |  |  |  | tion
Alkalinity | M102 | µeq/L | 3490 | 4 | 3490 | 3490 | 0 | 3 | 3520±20 | 80 | 64
| SBL | µeq/L | -44 | 13 | -52 | -29 | 0 | 3
B | M102 | mg/L | 0.313 | 0.017 | 0.287 | 0.338 | 0 | 9 | 0.310±0.014 | 0.038 | 29
| M96 | mg/L | 0.083 | 0.008 | 0.072 | 0.094 | 0 | 7 | 0.115±0.021 | 0.054 | 26
| SBL | mg/L | <0.007 | N/A | <0.007 | <0.007 | 10 | 10
| T107 | mg/L | 0.128 | 0.012 | 0.119 | 0.146 | 0 | 8 | 0.130±0.007 | 0.021 | 37
Ba | SBL | mg/L | 0.002 | N/A | 0.002 | 0.002 | 9 | 10
| T107 | mg/L | 0.215 | 0.014 | 0.199 | 0.238 | 0 | 8 | 0.192±0.003 | 0.011 | 53
Ca | M102 | µeq/L | 4020 | 140 | 3830 | 4270 | 0 | 9 | 4100±50 | 200 | 65
| M96 | µeq/L | 2190 | 70 | 2090 | 2290 | 0 | 7 | 2160±20 | 100 | 63
| SBL | µeq/L | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 10
| T107 | µeq/L | 580 | 30 | 550 | 630 | 0 | 8 | 584±10 | 30 | 60
Cl | M104 | µeq/L | 2000 | 9 | 1990 | 2020 | 0 | 5 | 1950±20 | 79 | 64
| M110 | µeq/L | 7520 | 40 | 7460 | 7560 | 0 | 5 | 7500±80 | 310 | 77
DOC | KPH | mg/L | 0.27 | 0.08 | 0.18 | 0.33 | 0 | 7 | 0.2 | N/A | N/A
| KPH | mg/L | 10 | 0.4 | 9.5 | 10.5 | 0 | 7 | 10.2 | N/A | N/A
| KPH | mg/L | 29.9 | 1.7 | 26.5 | 31.8 | 0 | 7 | 30.2 | N/A | N/A
Fe | SBL | mg/L | <0.006 | N/A | <0.006 | <0.006 | 10 | 10
| T107 | mg/L | 0.052 | 0.007 | 0.045 | 0.061 | 0 | 8 | 0.052±0.002 | 0.007 | 68
H4SiO4 | M102 | µmol/L | 108 | 5 | 100 | 114 | 0 | 9 | 110±2 | 8 | 45
| M96 | µmol/L | 234 | 12 | 214 | 249 | 0 | 7 | 226±7 | 22 | 46
| SBL | µmol/L | 7 | N/A | 7 | 7 | 9 | 10
| T107 | µmol/L | 134 | 9 | 125 | 149 | 0 | 8 | 130±3 | 8 | 43
Li | SBL | mg/L | 0.01 | N/A | 0.01 | 0.01 | 9 | 10
| T107 | mg/L | 0.195 | 0.019 | 0.174 | 0.228 | 0 | 8 | 0.193±0.007 | 0.014 | 21
Mg | M102 | µeq/L | 4790 | 230 | 4340 | 5150 | 0 | 9 | 4800±0 | 200 | 66
| M96 | µeq/L | 1770 | 90 | 1610 | 1870 | 0 | 7 | 1790±20 | 91 | 61
| SBL | µeq/L | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 5.5 | 6 | 10
| T107 | µeq/L | 174 | 17 | 151 | 208 | 0 | 8 | 173±2 | 11 | 61
Mn | SBL | mg/L | 0.0007 | N/A | 0.0007 | 0.0007 | 9 | 10
| T107 | mg/L | 0.046 | 0.003 | 0.043 | 0.05 | 1 | 8 | 0.045±0.002 | 0.006 | 68
Na | M102 | µeq/L | 4800 | 400 | 4200 | 5200 | 0 | 9 | 4698±52 | 200 | 66
| M96 | µeq/L | 2600 | 300 | 2300 | 2900 | 0 | 7 | 2540±0 | 110 | 58
| SBL | µeq/L | 3.5 | 1.7 | 1.3 | 7.2 | 0 | 10
| T107 | µeq/L | 940 | 100 | 820 | 1110 | 0 | 8 | 900±10 | 48 | 65
pH | M102 |  | 8.56 | 0.04 | 8.53 | 8.6 | 0 | 3 | 8.4+/-0 | 0.1 | 69
| SBL |  | 5.4 | 0.5 | 4.9 | 6 | 0 | 3
SO4 | M112 | µeq/L | 540 | 12 | 521 | 555 | 0 | 7 | 521±6 | 31 | 95
| M96 | µeq/L | 2830 | 0.7 | 2830 | 2840 | 0 | 6 | 2890±0 | 160 | 55
| P11 | µeq/L | 15.9 | 0.2 | 15.6 | 16.1 | 0 | 3 | 22.1±4 | 7.7 | 15
| SBL | µeq/L | >8.3 | N/A | >8.3 | >8.3 | 45 | 47
Sr | M102 | mg/L | 1.37 | 0.06 | 1.29 | 1.46 | 0 | 9 | 1.340±0.037 | 0.093 | 24
| M96 | mg/L | 0.57 | 0.03 | 0.54 | 0.61 | 0 | 7 | 0.538±0.012 | 0.029 | 21
| SBL | mg/L | 0.0006 | N/A | 0.0006 | 0.0006 | 9 | 10
| T107 | mg/L | 0.065 | 0.006 | 0.058 | 0.075 | 0 | 8 | 0.061±0.001 | 0.004 | 29
Zn | SBL | mg/L | 0.01 | N/A | 0.01 | 0.01 | 9 | 10
| T107 | mg/L | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0 | 8 | 0.0758±0.0025 | 0.0099 | 68
¹ These statistics were calculated using only those values measured above the limit of detection. If all values were below the detection limit, then the detection limit was reported.